## Tabelle1
6.99 | https://www.amazon.de/dp/B0DN6DRGG2?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 | 20 Stück Kabelschuhe – 6mm² Ringkabelschuhe M5 aus Verdicktem Kupfer, Unisolierte SC Crimp-Anschlüsse, Für Elektroinstallation, Industrie und Autoreparatur(Golden, SC6-5)
8.3 | https://www.amazon.de/dp/B077LZMKLQ?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 | Lochblech Alu QG10-15 Aluminium 2mm Zuschnitt individuell auf Maß NEU günstig (100 mm x 100 mm)
9.99€ | https://www.amazon.de/dp/B0C8NNLCDH?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 | Selizo 12 Paar Solar Stecker Set, IP67 Solarpanel Solarstecker PV Stecker 6mm2 Männlich/Weiblich Solarpanel Kabelstecker, Solar Verbinder, Solar Panel Kabel Anschlüsse Stecker
10.89 | https://www.amazon.de/dp/B0C33MKF6R?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title | Heschen Photovoltaischer Antireverse-Gleichrichter, MDK-55, 55A 1600V, Vollwellen-Diodenmodul, Brücken-Dioden-Gleichrichtermodul
1.84 | https://www.amazon.de/dp/B00SJFDI16?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 | Adam Hall Hardware 4903 M4 AH - 4er Set Gummifuß 20 x 9 mm schwarz im Beutel
8.69 | https://www.amazon.de/dp/B07G35GMS6?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title | Heschen Single Panel Mounted Strom Meter Amperemeter Tester DH 670 DC 10 A Klasse 2.0
8.49 | https://www.amazon.de/dp/B06Y2HDS1X?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title | Heschen Voltmeter, rechteckig, analoge Anzeige, Volt-Spannungsmesser, 670 Stil, DC 0-500 V, Klasse 2.0
19.88 | https://www.amazon.de/dp/B0DZN5TVRW?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 | DIHOOL FI/LS Schutzschalter 20A 30mA 0.03 2-polig RCBO C20A Fehlerstromschutzschalter mit 18mm Breite ¦ Bidirektionaler Anschluss FI LS Schalter
89.95€ | https://www.amazon.de/dp/B0FFT9QJZR?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 | alubox Werkzeugkiste Riffelblech ABX-RL25 Aluminium 1,5mm Werkzeugkiste leicht und robust 25 Liter
11.88 | https://www.amazon.de/dp/B0BKQHH6NZ?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 | Solarpanel Stecker, Vegena Photovoltaik Steckverbinder Y-Stecker, 2 Paar Solarstecker Männlich Weiblich Solarpanel Kabelstecker IP67, Solar Panel Kabel Anschlüsse Stecker mit Schraubenschlüssel
9.59 | https://www.amazon.de/dp/B0D32VCTH4?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 | CEE Adapter CEE Stecker auf Schuko Kupplung, 35cm Camping Strom-Kabel, IP44 Camping Verlängerungskabel, H07RN-F 3G2,5 Campingstecker Adapter 16A
8.29 | https://www.amazon.de/dp/B0DXKYR1FZ?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 | 10A Solar Photovoltaik Systeme Miniatur-Leistungsschutzschalter，2 Polig，DC500V für Solar Panels Pv Anlage Sicherungsautomat Trennschalter
4 | https://www.amazon.de/MC-kompatibel-Geh%C3%A4usestecker-Aufbaudosenstecker-Paar/dp/B0DJ7J3V5K | MC kompatibel PV Gehäusestecker/Aufbaudosenstecker (Paar)
9.49 | https://www.amazon.de/dp/B0DXCDVQ6L?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 | CEE Adapter Schuko Stecker auf CEE Kupplung, 35cm Camping Kabel, IP44 Camping Verlängerungskabel, H07RN-F 3G2,5 Campingstecker Adapter 16A
6.34 | https://www.amazon.de/dp/B0CDWTM1FH?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 | as - Schwabe - CEE Anbaustecker - Camping Stecker - 230 V, 16 A, 3-polig - Outdoorstecker - Flanschmaß 75x75 mm, Einbautiefe 33 mm - zur Verwendung im Außenbereich geeignet - IP44 - blau, 61014
15.39 | https://www.amazon.de/dp/B0CFYQY5YW?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title | 0 10V Potentiometer Elektronische Komponente 0 10V Dc 10Ma Generatormodul Analoge Menge Spannung Pwm Powerply AC-Adapter
8.99 | https://www.amazon.de/dp/B0D5LVCKJT?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 | Solar PV Steckverbinder,2 Stück DC PV Stecker,Solar M-C4 Stecker Sperrdiode Solar PV Steckverbinderteile mit Eingebauter Anti-Rückfluss-Diode,IP67 Wasserdicht für Den Anschluss von Solarmodulen
36.99 | https://www.amazon.de/dp/B0CVXCFMLY?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title | KAIWEETS Stromzange AC DC, Strommesszange True-RMS 4000 Zähl, Zangenamperemeter Taschenlampe Hintergrundbeleuchtung für die Messung AC/DC Spannung Strom Temperatur Kontinuität Diode NCV, KC604
19.9 | https://www.henri.de/Stromversorgung/Schaltnetzteile/Kabelsaetze/8748/Kabelkit-SYNCKABEL-8pol-Steuerleitung-fuer-MeanWell-CN1-CN2-CN100-8pol-Stecker-zur-Netzteile-Serie.html | Kabelkit SYNCKABEL 8pol Steuerleitung für MeanWell CN1 CN2 CN100 8pol Stecker zur Netzteile Serie
349.95 | https://www.voelkner.de/products/1412939/MEAN-WELL-CSP-3000-400-Schaltnetzteil-400-V-DC-7.5A-3000W.html | MEAN WELL CSP-3000-400 Schaltnetzteil 400 V/DC 7.5A 3000W